## ปก
ผู้เสนอราคา
หน่วยงาน :
ชื่อโครงการก่อสร้าง : | งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : | ท่าอากาศยานระนอง
แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ | มีจำนวน : | ชุด
คำนวณราคาโดย :
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :

## ปร 6
แบบ ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานระนอง
แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ ชุด
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 0
2 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง | 0
3 | รวมราคางานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | 0
4 | หมวดงานระบบ Ground | 0
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | 0
| ผู้เสนอราคา | 0
สรุป
ราคากลาง( (ศูนย์บาทถ้วน)
(..............................................................)
(นายสิริบูรณ์ แป้งหอม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| (..............................................................) | (..............................................................)
| (นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ) | (นายภูมินทร์ เยี่ยมสถาน)
| กรรมการกำหนดราคากลาง | กรรมการกำหนดราคากลาง
(..............................................................)
(นายมรุต ธรรมารักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร 5ก
แบบ ปร.5ก
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
หน่วยงาน :
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานระนอง
แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน |  |  | หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 0 | 1.3038 | 0
2 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง | 0 | 1.3038 | 0
3 | รวมราคางานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | 0 | 1.3038 | 0
4 | หมวดงานระบบ Ground | 0 | 1.3038 | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 0
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  | ตร.ม. เฉลี่ย |  | บาท/ตร.ม
(..............................................................)
(นายสิริบูรณ์ แป้งหอม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| (..............................................................) |  | (..............................................................)
| (นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ) |  | (นายภูมินทร์ เยี่ยมสถาน)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
(..............................................................)
(นายมรุต ธรรมารักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร 4ก
แบบ ปร.4ก
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วยงาน :
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานระนอง | [5 empty] | แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
คำนวณราคาโดย : | [5 empty] | คำนวณราคาเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวม | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน
1 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
1.1 | ทำผิวสี Epoxy (พื้นหมายเลข 2) พร้อมบัวสี Epoxy |  | sq.m.
1.2 | ทาสีน้ำภายในด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (ผนัง และฝ้าเพดาน) |  | sq.m.
รวมราคาหมวดสถาปัตยกรรม
2 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง
2.1 | หม้อแปลงไฟฟ้า 19 kV. / 0.23 kV. 50 kVA. พร้อมติดตั้ง |  | set
2.2 | หม้อแปลงไฟฟ้า 3.3 kV. / 230 V. UP 50 kVA. พร้อมติดตั้ง |  | set
2.3 | หม้อแปลงไฟฟ้า 230 V. / 3.3 kV. UP 50 kVA. พร้อมติดตั้ง |  | set
2.4 | สาย PIC 35 sq.mm. |  | เมตร
2.5 | DROP OUT FUSE 100A 33 KV 8 kA พร้อม FUSE LINK 15 A |  | set
2.6 | ล่อฟ้าแรงสูง 30 kV , 5 kA |  | set
2.7 | TERMINATION KIT 3.3-7.2 kV 16-50 sq.mm. |  | set
2.8 | คอน คอร. 100x100x2,500 มม. |  | set
2.9 | เหล็กประกับคอน หลักเกลียว |  | lot
2.10 | เสาไฟฟ้าแรงสูง 12 เมตร พร้อมติดตั้ง |  | set
2.11 | งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูงเดิม พร้อมนำไปจัดเก็บ |  | งาน
รวมราคางานระบบไฟฟ้าแรงสูง
3 | งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
3.1 | งานรื้อถอนระบไฟฟ้าแรงต่ำเดิม (LC สายไฟฟ้า และอื่นๆ) พร้อมจัดเก็บ |  | งาน
3.2 | Safty Switch 400A 1P 2L 240V (พร้อมฟิวส์) |  | set
3.3 | BUSBAR System 250 A 4 Way พร้อมตู้และติดตั้ง |  | งาน
3.4 | MCCB 2P 250AT 250AF IC36kA พร้อมติดตั้ง |  | EA
3.5 | MCCB 2P 100AT/100AF Ic 30 kA พร้อมติดตั้ง |  | EA
3.6 | MCCB 2P 50AT/100AF Ic 30 kA พร้อมติดตั้ง |  | EA
3.7 | อุปกรณ์ประกอบตู้ MDB (อุปกรณ์จับยึด Copper Bar Lamp มิเตอร์ ฟิวส์ สายไฟฟ้า) |  | lot
3.8 | ตู้ไฟฟ้าโลหะแขวนผนัง ขนาด 63x90x25 cm. |  | ใบ
3.9 | ตู้ Load Center โลหะ 10 ช่อง |  | ใบ
3.10 | MCB Load Center 80AT 10kA. |  | ลูก
3.11 | CB Load Center 20AT 6kA. |  | ลูก
3.12 | CB Load Center 32AT 6kA. |  | ลูก
3.13 | Surge Protectinn Device 1PH 20kA 8/20us |  | set
3.14 | อุปกรณ์ประกอบ |  | L/S
3.15 | NYY 1Cx120 sq.mm. |  | ม.
3.16 | NYY 2Cx70 sq.mm. |  | ม.
3.17 | IEC01 1Cx25 sq.mm. |  | ม.
3.18 | IEC01 1Cx16 sq.mm. |  | ม.
3.19 | ท่อ HDPE 3 inc. pn6 |  | ม.
3.20 | ท่อ RSC 3 inc. |  | ม.
3.21 | ข้องอ RSC 3 inc |  | EA
3.22 | Wire Way 4 x 8 นิ้ว |  | ม.
3.23 | ข้อ 3 ทาง Wire Way 4 x 8 นิ้ว |  | EA
3.24 | ข้อ 4 ทาง Wire Way 4 x 8 นิ้ว |  | EA
3.25 | ข้องอ Wire Way 4 x 8 นิ้ว |  | EA
3.26 | บ่อ Man Hold 1.0x1.0x1.0 m. รวมค่าแรง |  | ลูก
3.27 | งานขุดและฝังกลบ |  | คิว
3.28 | ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
3.29 | อุปกรณ์จับยึดและติดตั้ง Cable Ladder |  | L/S
3.30 | ต่อเชื่อม/ทดสอบระบบ และอุปกรณ์ประกอบ |  | lot
รวมราคางานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
4 | งานระบบ Ground
4.1 | Bare Copper 50 sq.mm. | 30 | ม.
4.2 | Ground Rod 5/8 inc. 10 ft. | 3 | set
4.3 | MASTER Ground BAR พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | set
4.4 | งานเชื่อมระบบ Ground | 3 | set
4.5 | บ่อ Man Hold (Ground Test) | 1 | ลูก
4.6 | งานขุดและฝังกลบ | 6 | คิว
รวมราคางานระบบ Ground

## ปร 5ข
แบบ ปร.5ข
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
หน่วยงาน :
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานระนอง
แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน |  |  | หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
|  |  | รวมค่าก่อสร้าง | 0
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  | ตร.ม. เฉลี่ย |  | บาท/ตร.ม
(..............................................................)
#VALUE!
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| (..............................................................) |  | (..............................................................)
| (นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ) |  | (นายภูมินทร์ เยี่ยมสถาน)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| (..............................................................) |  | (..............................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| (..............................................................) |  | (..............................................................)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง

## ปร 4ข
แบบ ปร.4ข
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วยงาน :
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานระนอง | [5 empty] | แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
คำนวณราคาโดย : | [5 empty] | คำนวณราคาเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวม | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน

## ปร 4พ
แบบ ปร.4พ
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานระนอง |  |  | แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
คำนวณราคาโดย : |  |  | คำนวณราคาเมื่อวันที่ :
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | (ค่าก่อสร้าง)
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

## คำนวน ค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
รายการ
ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานระนอง |  | แบบเลขที่ :
หน่ายงานเจ้าของโครงการ :
คำนวณราคาเมื่อวันที่ :
1.เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## ตารางแสดงวงเงินงบฯ
ปก 7/2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1.) | ชื่อโครงการ : |  |  | งานปรับปรุงอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง (อาคาร DVOR)
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : |  |  | บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2.) | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : |  |  | 2162902.4 | บาท
(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสองบาทสี่สิบสตางค์)
3.) | ลักษณะงานโดยสังเขป : |  |  | ก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
4.) | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : |  |  | 2017-02-16
|  | เป็นเงิน : |  | 0 | บาท
(ศูนย์บาทถ้วน)
5.) | บัญชีประมาณการราคากลาง
|  | ปร.6 : |  | สรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
|  | ปร.5 และ ปร.4 : |  | ค่างานต้นทุน : งานก่อสร้างอาคาร จำนวน |  | 1 | ชุด
|  |  |  | ค่างานต้นทุน : ครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน |  |  | ชุด
|  | ปร.4พ : |  | ค่าใช้จ่ายพิเศษ จำนวน |  |  | ชุด
6.) | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
|  | ประธานกรรมการ : |  | นายสุทิน แป้งหอม
|  | กรรมการ : |  | นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ
|  | กรรมการ : |  | นายภูมินทร์ เยี่ยมสถาน
|  | กรรมการ : |  | นายมรุต ธรรมารักษ์
กรรมการ :
กรรมการ :
กรรมการ :
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงชื่อ
|  |  | ( |  | )
ตำแหน่ง
วันที่

## Factor F
โครงสร้างและองค์ประกอบ ของค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
(อ้างอิง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร)
โครงสร้างและองค์ประกอบ ของค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆดังนี้
(อ้างอิง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ในหน้า ปร.5ก)
1. เงินล่วงหน้าจ่าย
2. เงินประกันผลงานหัก
3. ดอกเบี้ยเงินกู้
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
รายการค่าใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่า Factor F
1. หมวดค่าอำนวยการ
| 1.1 | หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการประกวดราคาและทำสัญญา
|  | 1.1.1 | ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง
|  | 1.1.2 | ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันผลงานก่อสร้าง (2ปี)
|  | 1.1.3 | ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา
|  | 1.1.4 | ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
| 1.2 | หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงานที่พักคนงานและโรงงาน
|  | 1.2.1 | ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติม และการจัดทำ Shop Drawing
และ As Built Drawing เป็นต้น
|  | 1.2.2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง
|  | 1.2.3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆระหว่างทำการก่อสร้าง
|  | 1.2.4 | ค่ารักษาความสะอาด และขนขยะและเศษวัสดุในการก่อสร้าง
|  | 1.2.5 | ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน สำนักงาน โรงงาน และโรงเก็บวัสดุชั่วคราว
|  | 1.2.6 | ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสื่อสารชั่วคราว
|  | 1.2.7 | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น หมวก รองเท้าบูท ถุงมือ และถังดับเพลิง เป็นต้น
|  | 1.2.8 | ค่าทำป้ายชื่องาน และป้ายสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ เป็นต้น
| 1.3 | หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคลากรในการดำเนินงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารโครงการ ตั้งแต่เริ่ม จนแล้วเสร็จการก่อสร้าง
|  | 1.3.1 | ผู้จัดการโครงการ
|  | 1.3.2 | สถาปนิกและวิศวกรประจำโครงการ
|  | 1.3.3 | โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน หัวหน้าช่าง
|  | 1.3.4 | เสมียน พนักงานประจำสำนักงานโครงการ
|  | 1.3.5 | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
|  | 1.3.6 | เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร
| 1.4 | หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อัตราเบี้ยประกันภัย และค่าความเสี่ยงอื่น ๆ
โดยค่าเบี้ยประกันภัย หมายถึง ค่าประกันความเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง
2. หมวดค่าดอกเบี้ย
3. หมวดค่ากำไร
4. หมวดค่าภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT))